## 数据一
功能码： | 3 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X30001 | 出水温度 | 1 | ℃ | 0
|  | 4X30002 | 出水温度 | 1 | ℃ | 0
|  | 4X30003 | 出水温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X30004 | 出水温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X30005 | 出水温度 | 1 |  | 0

## 数据二
功能码： | 3 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X50001 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50002 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50003 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50004 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50005 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50006 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50007 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50008 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50009 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50010 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50011 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50012 | 回水温度 | 1 | B | 0
|  | 4X50013 | 回水温度 | 1 | B | 0

## 数据三
功能码： | 1 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X5001 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5002 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5003 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5004 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5005 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5006 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5007 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5008 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5009 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5010 | 回水温度 | 0 |  | 1

## 数据四
功能码： | 1 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 0X7001 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7002 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7003 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7004 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7005 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7006 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7007 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7008 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7009 | 水流故障 | 0 |  | 2
|  | 0X7010 | 水流故障 | 0 |  | 2